ARBEITSSCHUTZPILOT   |   Entwurfsvorlage für den betrieblichen Aushang
BRANDSCHUTZ - EIN-SEITEN-VORLAGE
VERHALTEN IM BRANDFALL
Ruhe bewahren - schnell und sicher handeln
	OBJEKT / GEBÄUDE: __________________________________
	BEREICH / ETAGE: _________________________________



	1
	BRAND MELDEN
· Alarm auslösen: [ ] Handfeuermelder   [ ] Hausalarm   [ ] interner Meldeweg: ______________
· Notruf 112 wählen und die Erreichbarkeit aus der betrieblichen Telefonanlage vorab prüfen.
· Ort, Ereignis, betroffene Personen und besondere Gefahren nennen; Rückfragen abwarten.



	2
	IN SICHERHEIT BRINGEN
· Gefährdete Personen warnen; hilfsbedürftige Personen nach der betrieblichen Regel unterstützen.
· Türen schließen, gekennzeichnete Fluchtwege benutzen und den Bereich zügig verlassen.
· Aufzüge: [ ] nicht benutzen   [ ] am Standort nicht vorhanden / nicht relevant
· Sammelstelle aufsuchen, Vollständigkeit unterstützen und Gebäude nicht eigenmächtig betreten.



	3
	LÖSCHVERSUCH NUR OHNE EIGENGEFÄHRDUNG
· Erst alarmieren und Personen in Sicherheit bringen; sicheren Rückweg freihalten.
· Nur geeignete, vorhandene Löscheinrichtungen nach betrieblicher Einweisung einsetzen.
· Bei Rauch, schneller Brandausbreitung oder Unsicherheit sofort zurückziehen und Feuerwehr einweisen.



VOR AUSHANG STANDORTBEZOGEN AUSFÜLLEN
	Objektadresse für den Notruf
	_______________________________________________________________

	Sammelstelle
	_______________________________________________________________

	Interner Alarmweg / Kontakt
	_______________________________________________________________

	Version / Freigabe / Aushangort
	_______________________________________________________________


	Prüfgrenze: Diese Vorlage ist keine Konformitätszusage nach DIN 14096. Vor der Freigabe mit Gefährdungsbeurteilung, Brandschutzordnung, Alarmierung, Flucht- und Rettungsplan, vorhandenen Einrichtungen und Objektvorgaben abgleichen. Bei Sonderbauten oder komplexer Evakuierung fachkundig prüfen lassen.


Vor Aushang fachlich prüfen | Version, Standort und Freigabe unten eintragen




